
 合肥周谷堆置业有限公司
中国合肥农产品国际物流园商业街1-8、17、20号楼物业服务

招　 标 　文　 件

编号：HBZ-21054-ZGD09
 


文 件 目 录

第一章  《投标邀请》

第二章  《投标须知》

     第三章  《评标办法》
第四章  《技术要求》

第五章  《附件》（投标文件格式等）

第六章  《合同》

二〇二一年六月

 第一章  投标邀请
合肥周谷堆置业有限公司现对中国合肥农产品国际物流园商业街1-8、17、20号楼物业服务项目进行公开招标，欢迎具备条件的投标人参加投标。

一、招标简介

1.项目名称：中国合肥农产品国际物流园商业街1-8、17、20号楼物业服务

（编号：HBZ-21054-ZGD09）

    2.标的内容：本项目位于合肥市瑶海区大兴镇，总建筑面积150398.47㎡，其中：地上建筑面积100401.98㎡（含公用面积2434.59㎡，公用面积不计物业服务费），可计物业服务费建筑面积97967.39㎡；地下建筑面积49996.49㎡。地上机动车停车位261个，地下机动车停车位1157个。
3.项目概算：4977575元
4.项目期限：拟20个月（本项目起始日期自双方签署合同之日起，截止日期为2023年1月31日。）
   二、标书领取日期及方法

1.领取日期：2021年6月15日—2021年6月23日

2.领取方法：登录网站www.hfbh.com.cn下载标书（下载标书的投标单位按要求参加资格审查）。

    三、资格预审时间

   2021年6月15日—2021年6月23日每天9:00-12:00，14:30-17:30(节假日除外)，意向投标人应携带招标文件中要求的相关材料（原件查看，复印件留存）,送至百大集团招投标管理部（合肥市黄山路596号A楼合肥百大集团1205室）接受资格预审，审查合格的投标单位以转账的方式缴纳投标保证金，未按要求参加资格审查的投标单位，招标人有权不接受其投标。审查合格的投标人以转账方式缴纳投标保证金。 
   四、投标保证金 
2021年6月24日17:00前（以实际到账时间为准）通过转账的方式缴纳投标保证金伍万元整（￥50000.00），如中标，该保证金待中标人缴纳履约保证金后无息退还；如未中标，招标结束后无息退还。

      名 称：合肥周谷堆置业有限公司  

   开户行：徽商银行合肥庐阳支行
      账  号：1022801021000512258（转帐时请备注“××项目投标保证金”）
   下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：
（1）在开标之日后投标人擅自撤回投标的；

（2）中标人不按规定与招标人签订合同的；

（3）中标人不按规定提交履约保证金的；

（4）投标文件中提供虚假文件骗取中标的。

   五、现场踏勘
招标人不统一组织投标人对项目进行现场踏勘。如果投标人认为有必要，应对项目现场、周围环境及公共配套设施设备（包括但不限于强电系统、弱电系统、消防设施等）的现状踏勘，以获取有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料和信息。投标人承担考察现场的自身费用。对投标人递交的投标文件，视为投标人已对现场进行了充分考察，并充分考虑了项目实施中的各种现场因素及设施设备现状。经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场所引起的一切责任和风险。
   六、开标时间：2021 年 6月25日9:00 （如有调整，另行通知）

   开标地点：合肥市黄山路596号A楼合肥百大集团12楼1209室

   踏勘地点：合肥市瑶海区大兴镇百大周谷堆
    七、联 系 人：（项目情况、踏勘咨询）颛孙 工0551－62970026  
    （报名资质审查）赵  工0551－65771070
第二章  投标须知

一、投标人要求

1.投标人营业执照的经营范围须具备物业服务。
2.投标人须具有独立法人及一般纳税人资格。在资质审查时，应具备以下文件：加盖公章的相关文件复印件（营业执照，银行开户许可证,投标人代表授权委托书等投标人资格证明文件）。
3.投标人须符合下列情形之一（以在“安徽合肥公共资源交易中心”网站http://ggzy.hefei.gov.cn/pgt/exposureDesk.html查询信息为准）：
   （1）开标日前两年内未被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录或记不良行为记录累计未满10分的。 
   （2）最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达10分(含10分)到15分且公布日距开标日超过6个月。 
   （3）最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达15分(含15分)到20分且公布日距开标日超过12个月。 
   （4）最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达20分(含20分)及以上且公布日距开标日超过24个月。 

    4.投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人（以在“信用中国”网站http://www.creditchina.gov.cn/查询信息为准）：
   (1)投标人被人民法院列入失信被执行人的。
   (2)投标人被列入政府采购严重违法失信名单的。 
   (3)投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的。
   (4)投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。
5.本次招标不接受联合体投标。
    二、说明

1.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所
提供的全部资料真实有效。

2.投标文件的书面内容不得涂抹或改写。

3.投标资格证明文件均需加盖投标单位公章等。

4.请投标人接到招标文件后,认真审阅和全面理解招标文件中所有的须知、条件、格式、条款等文件，如果投标人的投标文件不符合招标文件要求，该投标文件将被拒绝，责任自负。

5.资格预审通过而不参加投标的投标人，请在开标前3日以书面形式告知招标人，否则没收投标保证金。

6.招标人将按本招标文件时间安排表确定的时间、地点开标，投标人的法定代表人（或代理人）应准时出席，否则将视为弃权处理。

    三、投标文件由以下部分构成

1.投标承诺书、开标一览表、投标分项报价表等；
2.投标资格证明文件等；

3.物业管理方案。

    四、投标报价说明

1.除招标文件中另有规定外，计量单位为我国法定计量单位；

2.投标报价、服务费一律使用人民币结算；

3.招标人不提供前期介入费、开办费。
4.投标报价表：本项目以总价报价，投标人报出20个月投标总价。根据招标文件的要求写明本项目的总报价金额（为完成招标文件要求的物业管理内容所发生的一切总费用）、分项报价金额。

（1）投标报价的计算过程为（包干制）：

商业街已出售+已租赁+招标人办公用房部分：59655.34㎡×a 元/㎡/月×20月＝A 元；

(a值的控制价为2.36元/㎡/月，投标报价不得高于控制价，否则视为无效报价。) 

商业街未出售+未租赁部分：38312.05㎡×b 元/㎡/月×20月＝B 元；
(b值的控制价为2.36元/㎡/月×50%，投标报价不得高于控制价，否则视为无效报价。) 

地下机动车位：1157个×c元/个/月×20月＝C元；

(c值的控制价为50元/个/月，投标报价不得高于控制价，否则视为无效报价。)

    投标总价= A + B + C
说明：a 元/㎡/月即为纳入物业服务范围的已出售、已租赁房屋及招标人办公用房的物业服务费单价，由中标人向购房人、承租人及招标人收取，按照购房人及租赁方的产权及租赁面积计算（含招标人办公用房部分）。b 元/㎡/月即为纳入物业服务范围的未出售且未租赁房屋的物业服务费单价。上述A、B值面积适时变动，以甲乙双方确认的当期结算面积为准。c元/个/月即为中标方收取的车位物业服务费，按车位数量计算。

（2）商业街报价中实行一费制，包含了公共能耗费。商业街内共用电梯、公共照明、配电设施、消防设施、景观水系、监控系统、广播系统、单元门禁、人防设施等设施设备运行维修维护费及公用面积的物业服务和维护（含社区用房），纳入物业综合服务费，不得另行分摊收取。在水、电等户头属于招标人名下期间，公共能耗费由招标人承担。
（3）投标人应考虑合同期内政策性费用调整的风险，履约期内中标人不得因政策变动调整物业服务费标准。

（4）投标报价为完成本次招标项目的全费用价格，其组成包括但不限于人员工资、管理费、施工费、服装费、办公费、交通费、通讯费、培训费、税金（6%）、利润、劳动保险费、合同工期内的风险费用、设施设备维修维护费、清洁费、绿化费、工具费等为完成本次招投标项目所发生的一切费用。设施设备日常维修养护费用由中标人承担，设施设备的大中修和更新、改造由中标人负责落实公共维修资金并专款专用。中标人自行解决员工养老、失业、医疗、工伤、生育、纳税等保险及劳保、工资、福利、食宿、员工上下班交通及投标人为完成服务所发生的一切费用等有关问题。

（5）为保障商业街物业服务品质，物业公司人力资源及管理费用应满足招标要求，相关人员提供学历证明复印件、从业资格证书并承诺合同期内按时保质进驻小区进行服务工作。中标人必须按照劳动法所规定内容与各上岗人员签订合同，并购买五险。人员工资不得低于合肥市市区现行最低标准，社会保险按国家相关规定执行成本核算时所有配备的人员都应计算保险部分（含医疗救助金），不得以使用40、50人员为由不予核算。工会及教育经费不得低于工资总额的3.5%。

（6）投标人应考虑合同期内政策性费用调整的风险。投标报价应考虑合肥市最低工资标准上调等风险，履约期限内不得以最低工资标准上调以及物价指数上涨等理由增加物业管理费用。履约期内因省、市政府出台文件调整最低人员保障工资的，中标人须无条件予以调整，该风险投标人投标时须综合考虑并承担，以后招标人不再给予。

（7）本项目于2014年建成投入使用，部分公共配套设施设备存在老旧损坏现象，投标人应做好现状踏勘并充分考虑公共配套设施设备（包括但不限于强电系统、弱电系统、消防设施等）维修、更换、维护的费用风险。投标报价应考虑对现状有缺陷损坏的设施设备进行维修更换的费用风险，履约期间不得以设施设备的缺陷损坏为履约前存在的现状等理由向招标人要求给予设施设备维修更换费用，中标人须无条件予以维修更换并承担其相关费用。该风险投标人投标时须综合考虑并承担，以后招标人不再给予。

弱电系统现状如下：1、网络系统：3#楼地下室商业楼机房核心交换机到各单体商业楼汇聚交换机再链接单体楼层交换机。有设备损坏及线路损毁已不能正常运行。2、监控视频系统：前端摄像头在商户装修期间有丢失、损坏、和线路损毁情况，监控视频平台管理软件扩容后不稳定、监控视频后台设备有6台NVR不能正常运行。若干监控硬盘报警与损毁。3、背景音乐广播系统：依托网络系统通过网络解码器、功放、把各分区信号传回机房音乐广播系统平台集中管理。由于前端喇叭和线缆有烧毁和短路，导致功放和网络解码器有部分烧毁与损坏。4、商业机房ups电池由于缺少维护现主机报警灯闪烁。 中标人运营管理前响应招标人要求，确保智能化系统所有设备、系统及弱电管网可以正常使用。

（8）本项目为中国合肥农产品国际物流园商业街项目中的一部分，其他部分还在合同履约中，中标人应充分考虑后期在物业服务中商业街公共设施设备存在交叉管理、共用等设施设备使用状态对日常服务运行的影响及与现物业服务单位的协调对接风险。

（9）中标人应充分考虑与前期物业服务单位交接时的风险，并按照《物业承接查验办法》、《安徽省物业管理条例》等相关规定办理交接工作。

（10）投标人应充分考虑政府关于垃圾分类收集、处置相关政策要求，并按照《合肥市生活垃圾分类管理条例》、《合肥市生活垃圾分类管理实施细则》要求执行相关工作，相关费用投标人须考虑在投标报价中，不单独列项，中标后不予调整。
    五、投标文件的密封、标记和递交

1.投标文件应密封，并在封面注明招标编号、投标项目等，同时在密封处加盖骑缝章；

2.投标文件要求：标书须胶装装订，正、副本各一份。

    六、开标：招投标管理委员会按投标邀请中拟定的时间和地点开标，届时请投标人一名授权代表参加商务标的开标。（授权代表须出示身份证原件）

    七、评标和定标

1.评标原则：遵循国家有关法律、法规，客观、公正地对待所有投标人，以招标文件作为评标的基本依据；凡涉及审查、评估和比较投标文件以及定标等意见，均不得向投标人及与评标无关的人员透露；

2.本次招标活动将采用综合评分法评审，得分最高的投标人为预中标人。具体详见评分细则（表格）；
    3.招标人不承诺报价最低的投标人能够中标，也不对中标或不中标原因作出解释；

4.招标人不向落标的投标人退还投标文件。

5.项目流标一次后，如符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人只有两家，评委会将视情况现场改为竞争性谈判；

6.废标

有下列情况之一的投标文件为废标：

⑴未按本须知投标要求进行报价的；

⑵未加盖投标人公章的；

⑶投标文件无法定代表人或委托代理人签字、盖章的；

⑷投标报价超过项目控制价的；

⑸严重违反招标纪律的；

⑹投标文件字迹潦草、模糊致使无法辨认的；

⑺投标单位在一份投标文件中，报有两个或多个不同报价，且未书面声明以哪个报价为准的；

⑻投标单位的评分总得分低于50分的（不含50分）；

⑼投标文件存在缺项、漏项的；
⑽评委委员会评议认为构成废标的其他情况；

⑾其他未实质性响应招标文件要求的。
招标人依据公开、公平、公正原则进行评定标，投标人若认为本次招标过程中存在有违“三公”原则的，可向监标人书面投诉（只接受书面投诉）联系地址：合肥市黄山路596号A楼1503室  百大集团纪检监察室。
     八、履约保证金
中标单位需在接到招标人通知5日内前往合肥周谷堆置业有限公司财务部缴纳履约保证金，履约保证金为合同价款的10%，否则取消中标资格,且投标保证金概不退还。履约担保期限至服务合同完成无违约问题后无息退还。
    九、投标文件的澄清

    1.为了有助于投标文件的审查、评估和比较，招标人有权向投标人质疑并请投标人澄清其投标内容。投标人应当按照招标人通知的时间、地点，指派专人进行答疑和澄清。

   2.重要的澄清应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。
第三章  评标办法
一、总则

（一）为了做好本项目的招标评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，维护招标人、投标人的合法权益，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及其它相关法律法规，本着公开、公平、公正的原则，制定评标办法。

（二）本次项目评标采用综合评分法作为对投标人标书的比较方法。

（三）评标委员会依据招标文件中的标准、办法对投标文件进行评标。

二、评标标准及说明

评标委员会分别对投标人的投标文件进行资格审查、符合性审查和详细评审，资格审查与符合性审查不通过的不再进入下一环节“详细评审”。

三、评标程序
（一）评委会首先对所有投标人投标文件初审，投标文件初审中，评委会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评委会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。对于询标后判定为不符合招标文件的投标文件，评委会提出充足的否定理由，并予以书面记录。最终对投标人投标文件的初审结论分为通过和未通过。

（二）评委独立评审后，评委会对投标人某项指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项指标是否通过。符合初审指标通过标准的，为有效投标。评委会按下表内容进行投标文件初审。

（一）投标文件初审表（资格审查和符合性审查）
	1、资格审查指标

	序号
	审查内容
	要求提供的证明材料

	1
	具有独立法人及一般纳税人资格。 
	提供营业执照复印件加盖单位公章

	2
	营业执照经营范围具备物业服务
	提供营业执照复印件加盖单位公章

	3
	本项目不接受联合体投标
	

	4
	不良行为记录查询
	以评标期间以在“安徽合肥公共资源交易中心”网站http://ggzy.hefei.gov.cn/pgt/exposureDesk.html查询信息为准

	5
	不良信用记录查询
	以评标期间在“信用中国”网站http://www.creditchina.gov.cn/查询信息为准

	2、符合性审查指标

	序号
	指标描述
	指标要求

	1
	投标授权书
	符合招标文件要求

	2
	投标人名称
	与营业执照一致

	3
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字和加盖单位章

	4
	投标文件格式
	符合招标文件的要求

	5
	维保期限
	符合招标文件的相关规定

	6
	投标保证金
	符合招标文件的相关规定

	7
	报价唯一
	只能有一个有效总报价

	8
	实质性要求响应情况
	符合招标文件要求

	9
	其他
	招标公告或招标文件列明的其他要求。

	初审指标通过标准：投标人必须通过上述全部指标。

	请投标人将所有证明材料的相关复印件装订在投标文件中并加盖单位公章，评标时均以复印件为准进行评审。（原件备查）


四、投标文件的详细评审(满分100分)
（一）依据招标文件的规定，评委会将对所有通过初审的投标文件从投标报价、项目技术指标等方面进行详细评审。

技术资信统分方法：采取去尾均值法（即所有评委对各投标人的评分汇总后，各投标人的最终技术资信得分为：去掉一个最高分和一个最低分，取其他评委评分的算术平均值，精确到小数点后两位。
详细评审指标如下：

	技术部分详细评审表

	序号
	指标
	指标描述
	分值范围

	1
	总体服务方案
	根据有关法规、政策、标准及商业街物业的特点，拟提出整体设想及策划。由评标委员会综合评分。根据客户群体的分析、管理重点难点的分析、高标准、高水平管理深度和广度的做法、创造优美舒适、安全文明、洁净环境的整体策划等。

4＜优秀≤5分，3＜良好≤4分，2≤一般≤3分，没有的不得分。
	0-5分

	2
	日常工作规程
	管理方式：内部管理架构、激励机制、监督机制、自我约束机制、信息反馈及处理机制等。工作计划：工作流程、各项目管理、服务项目的长远计划和短期安排等。

4＜优秀≤5分，3＜良好≤4分，2≤一般≤3分，没有的不得分。
	0-5分

	3
	企业管理制度
	公众制度、企业内部岗位责任制、管理维护运作制度及标准、管理人员考核制度及标准、安全管理制度及标准等，要求符合规范，体现高标准、科学合理、详细完整。

档案的建立与管理：经营户档案、巡视记录、运行档案、安全检查记录、投诉与回访记录、其他管理服务流动记录及档案。        

4＜优秀≤5分，3＜良好≤4分，2≤一般≤3分，没有的不得分。
	0-5分

	4
	员工培训方案
	管理人员配备：各类人员数量、文化素质、专业素质、各岗位人员的配置、拟派的管理人员持证上岗的比例等。 管理人员培训：对各类人员的培训计划、方式、目标及行为规范的培训等。

管理人员的管理：录用与考核、淘汰机制、奖罚、协调关系、服务意识、量化管理及标准运作等。

3＜优秀≤4 分，2＜良好≤3 分，1≤一般≤2 分，没有的不得分。
	0-4分

	5
	应急预案
	根据本项目特点制定有针对性的应急预案：建筑物及其附属设备发生危险或其他不可预见的事件，影响人身安全或机关正常运转时的应急预案（包括：消防安全、食品安全、供水、供电、抗震、人防、防汛等方面）等。

3＜优秀≤4 分，2＜良好≤3 分，1≤一般≤2 分，没有的不得分。
	0-4分

	6
	体系认证
	具有中国国家认证认可监督管理委员会认可的认证机构颁发的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每个得2分，总分6分。
注：投标文件中提供证书及认监委官网截图作为评审依据。
	0-6分

	7
	企业荣誉和获奖情况
	1、2017年1月1日（以获奖时间为准）以来，投标供应商参加全国性物业管理类竞赛活动获得三等奖及以上奖项的，得3分；参加省级物业管理类竞赛活动获得三等奖及以上奖项的，得2分；参加地市级物业管理类竞赛活动获得三等奖及以上奖项的，得1分；没有的不得分。
注：（1）投标文件中须提供获奖证书；（2）物业管理类竞赛活动包括维修、安保、保洁等技能类竞赛及与物业相关的歌咏、摄影、征文等企业文化类竞赛；
2、2017年1月1日以来，投标人所服务的非住宅项目获得过地市级及以上政府部门授予的“物业管理优秀示范项目”荣誉的，得3分，没有的不得分。
注：投标文件中须提供所对应的物业服务合同及颁奖单位的颁奖文件。
3、2017年1月1日以来，投标人获得地市级及以上党政机关授予的“文明单位”称号的，得3分。
注：投标文件中须提供表彰文件复印件。
4、2017年1月1日以来，投标人获得地市级及以上政府部门授予的“放心消费示范单位”称号的，得3分。
注：投标文件中须提供表彰文件复印件。
	0-12分

	8
	投标人业绩
	1、自 2017年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准），投标人具有商业街或农副产品批发市场、菜市场、农贸市场管理业绩的，每个项目得3分，满分9分。
注：（1）以合同数量为计分依据，单个合同中包含多个项目的，只计作一个项目；（2）同一项目不同年份签订的合同只计作一个项目，不重复计算项目数。
2、以上业绩中，具有单个项目面积5万平方米以上的，另加3分，满分3分
	0-12分

	9
	人员配备
	1、拟派的项目经理具备以下条件的（本项满分8分）：
（1）具有全日制本科及以上学历证书的，得2分；具有全日制大专学历的，得1分；
（2）具有全国物业管理企业经理岗位证书，得1分；
（3）具有安全管理人员培训合格证书，得1分；
（4）具有国家人社部颁发的建（构）筑物消防员（三级（高级）及以上技能）证书或消防设施操作员（三级（高级）及以上技能）证书，得1分；
（5）获得过市级及以上行政主管部门或房地产、物业协会颁发的“优秀项目经理”称号，每获得一次得1分,本小项最高3分。
2、拟派的秩序维护部主管具备以下条件的（本项满分5分）：
（1）具有全日制本科及以上学历证书，得2分；具有全日制大专学历的，得1分；
（2）具有国家人社部颁发的建（构）筑物消防员（三级（高级）及以上技能）证书或消防设施操作员（三级（高级）及以上技能）证书，得1分；
（3）具有安全管理人员培训合格证书，得1分；
（4）具有公安部门颁发的保安员证书，得1分。
3、拟派的工程维修部主管具备以下条件的（本项满分4分）：
（1）具有国家人社部颁发的四级（中级）及以上电工职业技能证书，得2分；
（2）具有高压及低压特种作业操作证，得1分；
（3）具有市级及以上物业管理协会颁发的“物业服务之星（工程岗位）”荣誉，得1分。
注：投标文件中须提供以上所有人员的身份证、相关证书、相关荣誉（或表彰文件或官网截图）复印件，同时提供投标人为其缴纳的近6个月的社保证明材料，否则不得分。
	0-17分

	
	合计
	
	0-70分


商务部分得分计算
依据通过初审的有效投标人名单，其投标人的商务部分得分按照以下方式计算：
	商务部分
	最终投标报价
	价格分统一采用有效最低价法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标总报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标总报价）× 30％×100
	0-30 分


（三）汇总排序
将每个入选投标人的技术资信得分加上根据上面步骤计算出的商务部分得分，即为该投标人的最终得分。投标人的各项得分均保留小数点后两位（小数点后第三位四舍五入）。
按照入选投标人最终得分由高到低排出中标候选人。得分相同的，按技术指标得分由高到低顺序排列。技术指标得分、最终得分均相同的，则采取抽签方式确定其前后次序。

  如有效投标人不少于规定数量，百大集团将在开标地点宣布（且仅宣布）各投标人的商务标报价。不公布其他评分明细，不对投标人得分情况做任何解释。
1. 在评审过程中，评标委员会发现投标人的报价或者某些分项报价可能低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的，评标委员会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的说明或补正，经评标委员会认定其报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的，将否决其投标。对于询标后判定为不符合招标文件的报价，评委要提出充足的否定理由，并予以书面记录。最终对投标人的评审结论分为通过和未通过。
2.投标人投标报价与公布的预算价（或控制价)相比降幅过小，或投标人投标报价明显缺乏竞争性的，评标委员会可以否决所有投标。

3.评标后，评标委员会应写出评标报告并签字。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标委员会全体成员及监督员均须在评标报告上签字。评标报告应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。

4.评标委员会和评标工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按照本次招标文件进行评标；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护招、投标人的合法权益。

5．在评标过程中，评委及其他评标工作人员必须对评标情况严格保密，任何人不得将评标情况透露给与投标人有关的单位和个人。如有违反评标纪律的情况发生，将依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及其他有关法律法规的规定，追究有关当事人的责任。
第四章  项目要求

项目简介 

本项目位于合肥市瑶海区大兴镇，总建筑面积150398.47㎡，其中：地上建筑面积100401.98㎡（含公用面积2434.59㎡，公用面积不计物业服务费），可计物业服务费建筑面积97967.39㎡；地下建筑面积49996.49㎡。地上机动车停车位261个，地下机动车停车位1157个。
二、物业服务内容及标准
    按照《合肥市住宅小区物业服务规范及等级指导性标准》（甲级）执行，其他相关要求如下：

（一）物业管理服务内容
1、物业管理区域内房屋建筑本体、公共部分的维护、管理；
2、物业管理区域内公共配套设施、设备维护、运行管理；

3、物业管理区域内公共场所、道路、房屋建筑公共部分清洁卫生、定期消杀、装修及生活垃圾收集清运；
4、物业管理区域内公共绿化、园林小品的养护和管理；
5、物业管理区域的日常安全巡查服务（包括但不仅限于食品安全、消防安全、设施设备

安全等）；
6、物业管理区域内业主、使用人装饰装修物业管理服务；
7、物业管理区域内商业物业的专项维护管理及楼宇自动化设备系统的运行、维护管理；

8、供水、供电、供气、电信等专业单位在物业管理区域内对相关管线、设施维修养护时，进行必要的协调和管理；
9、物业管理区域交易秩序、交通、车辆行驶和停泊管理；
10、物业及物业档案资料收集、管理及有关物业服务费用的帐务管理；
11、物业管理区域内客户服务及社区活动；
12、物业管理区域内突发事件的应急处理；
13、法律政策和物业服务合同中规定的其他事项。 

（二）物业管理服务标准

1 、基本要求
1） 服务与被服务双方签订规范的物业服务合同，双方权利义务关系明确。

2） 承接项目时，需对商业街、地下车库共用设施设备进行认真查验，验收

手续齐全。

3） 管理人员、专业操作人员按照国家有关规定取得物业管理职业资格证书或者岗位证书。

4） 有完善的物业管理方案， 质量管理、财务管理、档案管理等制度健全。

5） 管理服务人员统一着装、佩戴标志，行为规范，服务主动、热情。

6）建立 24 小时值班制度，设立服务电话，接受业主和使用人对物业管理服务报修、求助、问询、质疑、投诉等各类信息的收集和反馈，并及时处理，有回访制度和记录。

7）设有服务接待中心，公示 24 小时服务电话。急修30分钟内、其它报修按双方约定时间到达现场，有完整的报修、维修和回访记录。

8） 根据业主需求，提供物业服务合同之外的特约服务和代办服务的，公示服务项目与收费价目。

9） 按有关规定和合同约定公布物业服务费用或者物业服务资金的收支情况。

10） 按照政府主管部门规定和合同约定，规范使用专项维修资金。

11）半年一次向住户发放物业管理服务工作征求意见单，对合理的建议及时整改， 客户满意率达95%以上。

    （12）建立并落实便民维修服务承诺制度，零修急修及时率 100%，返修率不高于1%， 并有回访记录。
2 、房屋管理
1） 对房屋共用部位进行日常管理和维修养护，检修记录和保养记录齐全。

2） 根据房屋实际使用年限，定期检查房屋共用部位的使用状况，需要维修，属于小修范围的，及时组织修复；属于大、中修范围的，及时编制维修计划和专项维修资金使用计划，按照相关规定组织实施维修并在维修过程中积极做好配合工作。

    （3）按照装饰装修管理有关规定要求，建立完善的装饰装修管理制度。装修前，依规定与业主（使用人）、装修管理企业签订协议，告知装修人有关装饰装修的禁止行为和注意事项 ,并经常巡查装修施工现场，发现影响房屋外观、危及房屋结构安全及拆改共用管线等损害公共利益现象的，及时劝阻并报告业主委员会和有关主管部门。
    （4）对违反规划私搭乱建、擅自改变房屋用途的行为及时劝阻，并报告业主委员会和有关主管部门。

    （5） 出入口设有区域平面示意图，主要路口设有路标。各层、户和公共配套设施、场地有明显标志。
3 、公共设施设备维修养护
公共部位：
1） 房屋结构：每年二次以上对房屋结构进行检查，涉及使用安全的部位每季度检查一次，并有记录，发现损坏及时安排专项修理并告知相关业主、使用人。

2）门窗：每天巡视楼内公共部位门窗，保持玻璃、门窗配件完好，门窗开闭灵活并无异常声响。

3） 楼内公共部分墙面、顶面、地面：墙面、顶面粉刷层无剥落，面砖、地砖平整不起壳、无缺损。

4）管道、排水沟、屋顶：每月一次对屋面泄水沟、楼内外排水管道进行清扫、 疏通、保障排水畅通（6 月至 9 月每半月检查一次），每半年检查一次屋顶，发现防水层有气臌、碎裂，隔热板有断裂、缺损的，应及时修理。

5） 围墙：每周一次巡查围墙 ，发现损坏立即修复，铁栅栏围墙表面无锈蚀、 保持围墙完好。

6） 道路、场地等：每天一次巡查道路、路面、侧石、井盖等 ，发现损坏及时修复， 保持路面平整、无破损、无积水，侧石平直无缺损。

    7） 安全标志：对危险部位设置安全防范警示标志。并在主要通道设置安全疏 散指示和事故照明设施，半月检查一次，保证标识清晰完整，设施运行正常。

供水系统：

8）对供水设备每月检查一次 ，每季度一次对管道等进行除锈、油漆，保证供水正常。

每年定期二次清洗、消毒水箱和蓄水池，供水水质符合国家生活用水标准，并有卫生监督部门对供水的水质检验报告。

9）高层房屋每年二次对减压阀进行测压并做好记录。

10）水箱、蓄水池盖板保持完好并加锁，溢流管口必须安装金属防护网并保持完好， 每年秋、冬季对暴露水管进行防冻保养。

     排水系统：
1） 每天检查污水泵、提升泵、排出泵，每季度一次润滑加油。

2） 每年二次对污水处理系统全面维护保养。

3） 控制柜电气性能良好，运行正常。

4） 污水处理系统正常运行， 周边基本无异味和明显噪声，过滤格栅无堵塞。 

     公共照明：
1） 公共照明：及时修复损坏灯座、灯泡、开关等，保持灯具完好，楼道灯，路灯亮

灯在 98%以上。

（2）景观灯、节日彩灯、入户大堂吊灯等保持灯具完好，亮灯率 98%以上。 

公共电气柜： 每日一次巡查室内外公共电气柜，每月一次保养室内外公共电气柜，半年一次电气安全检查，保证电气设备运行安全正常。

商业街配电房日常维保及检测工作由中标单位负责并配备第三方专业维保单位，其费用由中标单位承担。

     消防系统、消防设施设备：
1） 消防泵每月启动一次并做记录，保证其运行正常。

2） 消防栓每月巡查一次并做记录，消防栓箱内各种配件完好。

3） 每天检查火警功能、报警功能是否正常并做记录。

    （4） 每年试验一次探测器，并对全部控制装置进行一次试验并做记录，火灾探测器投入运行二年后，应每隔三年全部清洗一次，不合格的应当调换并做好调换记录。

5） 每半年检查一次消防水带，阀杆处加注润滑油并作一次放水检查并做记录。

6） 每半月检查一次灭火器，临近失效立即更新或充压并做检查记录和更新或充压台

账。 

（7）消防系统、消防设施设备应配备第三方专业维保单位，其费用由中标单位承担。
电梯系统：

质保期内，中标单位需协助施工单位搞好日常维保工作。质保期满后，日常维保及年检工作由中标单位负责并配备第三方专业维保单位，其费用由中标单位承担。

避雷系统避雷设施： 

每年二次检查避雷装置，10层以上楼宇每年应检测一次，保证其性能符合国家标准。
弱电系统： 

（1）监控、广播系统：不定期进行调试保养，保证各项监控设备24小时正常运行。监控系统能清楚显示出入人员的面部特征和车辆的车牌号，录像功能正常。广播系统正常运行。

2）监控、广播系统应配备第三方专业维保单位，其费用由中标单位承担。 

业主报修：

1）中标单位提供物业管理系统（小程序、APP等），快速处理业主报修，工程维修人员接到指令后30分钟内到达现场，业主在《报修处理单》上签认到场时间。

2）维修人员到达现场后 15 分钟内开始施工 ，维修结束前不得擅自撤离现场，经业主书面同意并与业主约定下次维修时间后， 维修人员方可提前撤离。
4 、协助维护公共秩序
1） 主次出入口 24 小时站岗值勤。（其中主出入口，每班2人）

2） 区域内按规定线路巡逻，每 1 小时巡查 1 次；配有安全监控设施的，实施24

小时监控。

3） 对进出商业街的机动车辆进行登记，实施出入管理，引导车辆有序通行、停放。

4） 对火灾、治安、公共卫生等突发事件有应急预案，事发时及时报告业主方及有
关部门，并协助采取相应措施。
5 、保洁服务
1） 按层设置垃圾桶 ，每日清运 2 次。垃圾袋装化，保持垃圾桶清洁、无异味。

2） 合理设置果皮箱或垃圾桶 ，每日清运 2 次。

商业街道路、广场、停车场、绿地等每日清扫 2 次；电梯厅、楼道每日清扫2 次，

每 2 天拖洗 1 次；一层共用大厅每日拖洗 2 次。楼梯扶手每日擦洗 1 次，共用部位玻璃每周清洁 1 次；路灯、楼道灯每半月清洁 1 次。及时清除道路积水、积雪。

4） 化粪池每月检查 1 次，每半年清掏 1 次，发现异常及时清掏。

（5） 根据商业街实际情况进行消毒和灭虫除害。

（6） 空置房每天巡视1次，每半月清洁1次，发现问题及时处理处置，保持整洁完好。

（7） 严格按照《合肥市生活垃圾分类管理条例》、《合肥市生活垃圾分类管理实施细

则》等关于垃圾分类收集、处置的政策要求执行相关工作。
6 、绿化养护管理
1） 专业人员实施绿化养护管理。

2） 草坪生长良好，及时修剪 ，无杂草、杂物。

（3）花卉、绿篱、树木应根据其品种和生长情况，及时修剪整形，保持观赏效果。
4） 定期组织浇灌、施肥和松土，做好防涝、防冻。

5） 定期喷洒药物，预防病虫害。

（三）其他要求
1、中标人应遵守物业法规，承担物业服务及物业安全责任，达到物业工作质量标准。
2、中标人应严格按照物业协议，按规定人数上岗，执行物业岗位职责、服务质量标准，承担物业管理服务、安全运行责任，达到全职全责。
3、物业员工必须经培训合格后上岗，胜任本职、本岗工作。凡达不到工作要求的员工，物业公司应及时调换。
4、特殊岗位（消控室、监控室、变配电室）须经专业培训，持证上岗，达到对设备能够检修、检测、检验能力，并且做到工作岗位记录、资料齐全。
5、物业员工文明上岗，统一着装，标志明显，自觉遵守本物业相关规章制度。
6、遇雨雪天气，及时组织人员清理商业街区域道路、门前保证畅通无阻。

7、中标人应做好商业街仓铺文明经营管理工作，对乱伸舌头、私搭乱接、无序摆放等现

象及时进行整治清理。

中标人应做好商业街仓铺的食品安全管理工作，并按照招标人要求定期组织开展食品

安全检查且做好检查记录。

中标人应无条件配合投标人布置的临时性、阶段性任务，包括但不仅限于迎检、突击

整治、重大活动、应急保障等工作。

10、中标人须按照属地主管部门及招标人疫情防控工作相关部署要求，配合做好疫情防控相关举措，如人员防护及物资配备，保洁器具及公共场所的消杀消毒等。
11、中标人应配合招标人做好停车场收费管理工作。其中地上停车位收费由招标人在入口处设置收费二维码等方式向停车人收取停车费，具体收费标准以招标人书面通知为准，中标人应指引、协助停车人向招标人支付停车费。如遇停车人无法以扫码方式支付需以现金方式支付的，中标人应代招标人收取，并于当日17时前交至招标人财务部门；地下停车位收费由招标人委托中标人向停车人代收停车费、开具发票，具体收费标准、收款银行账户信息、收费二维码等以招标人书面通知为准。中标人应指引、协助停车人向招标人支付停车费，如遇停车人无法以扫码、银行转账方式支付需以现金方式支付的，中标人应代招标人收取，并于当日17时前交至招标人财务部门。
12、对物业服务工作，实行专业对口监管和业务工作指导、每月对物业服务工作进行质量

考核，并及时协调工作中出现的问题。

13、若业主与中标人发生纠纷，依据相关政策规定处理，中标人应尽量避免矛盾激化，产生不良影响。若纠纷的责任在于中标人或由于中标人处置不当激化矛盾，每发生一次，招标方将视具体情况给予中标人1000-5000元处罚。若因中标人处理不善，导致业主向上级主管部门上访投诉、被媒体曝光及其它产生严重社会影响的情况，招标人将加大处罚力度，有权提请有关部门将中标人记入不良信用记录，同时中标人必须赔偿由此带来的一切经济损失，并通过媒体渠道消除社会不良影响。

四、人员配置标准  

1、人员配备

	序号
	部门
	岗位
	人数
	备注

	1


	管理处
	项目经理
	1
	负责项目部全盘工作

	
	
	办公室文员
	1
	

	
	
	会计
	1
	

	
	
	收费员
	1
	

	2
	秩序维护部
	主管
	1
	

	
	
	安保员
	40
	

	3
	监控室
	安全监控员
	4
	

	4
	消防控制室
	消防监控员
	4
	

	5
	工程维修部
	主管
	1
	

	
	
	综合维修工
	4
	

	6
	保洁绿化部
	主管
	1
	

	
	
	保洁员
	12
	

	7
	合计
	
	71
	


 2、人员配备基本要求 

中标人不得擅自更换项目经理人，如确需更换，应提前20天报告招标人，经同意后方可更换，更换后的项目经理人的任职条件、阅历及经验不得低于更换前的项目经理人。未经招标人同意，中标人不得擅自更换上述人员，否则招标人有权终止合同，由此造成的损失由中标人承担，并赔偿可能给招标人造成的损失。

中标人必须足额配备员工。若因员工配备不到位而影响服务质量，每发现一起，招标人有权给予中标人500-1500元罚款，从当月物管费中扣除。

     3、人员配备任职条件：

（1）项目经理：大学专科及以上学历，持有全国物业管理企业经理岗位证书，5 年以上物业服务工作经验。

（2）工程维修部主管：取得岗位从业资格证书并年检合格，年龄 45 岁以下，10年以上工作经验。

（3）其他部门主管及经理助理：持有人社部颁发的物业从业人员相关岗位证书，2 年以上工作经验，年龄在 40岁以下，具有大专及以上学历。客服前台年龄在30岁以下，具有大专及以上学历。 

    （4）安保员：身体健康，品行端正，身高 170cm 以上，年龄在 45 周岁以下，具有高中及其以上学历，形象岗在35周岁以下。须经过严格的岗前培训，基本掌握队列操练、交通 手势、擒拿等基础知识，工作时着正规保安装上岗，严守纪律，严谨细致，认真负责，有勇有谋，服从指挥。

（5）保洁绿化人员：年龄在50 周岁以下，具有初中及以上学历，身体健康，五官端正， 具有 2 年以上工作经验。
（6）综合维修人员：取得岗位从业资格证书并年检合格，5 年以上工作经验。

（7）消防监控人员：取得建（构）筑消防员五级及以上资质证书 。
五、考核办法

1.考核形式

1.1每日巡查。由招标人组织考核领导小组，安排专人（不少于 2 人）负责，并做好巡查记录。

    1.2全面检查。由考核领导小组组织实施，每周一次，对照《评分细则》，现场评分、 亮分，并由中标单位对检查结果认可签字。
1.3暗查。由考核领导小组成员组成，每月一次。
1.4班子集体检查。招标人根据工作需要，可组织班子成员进行检查，一般两个月一次。

1.5若中标单位拒不签字，按照考核检查照片和现场考核人员两人签字为准，作为考核依据。
上述考核的结果，均计入当月总分。 

2.分值评定
考核分值为 100 分。每次考核按照《评分细则》规定进行扣分，作为对中标者兑现合同

履约保证金的依据。

3.考核措施

3.1每月考核得分在90分以上（含90分）为合格。

3.2受到国家、省、市、区、街道表彰的（凭证书或文件），随后每月在得分中分别增加

10分、8分、6分、4分、2分。

4.处罚

4.1按分值100分计算，每月考核得分在95分（含95分）以下，每扣1分扣除中标人当月物业服务费1000元。

4.2被省、市、区媒体曝光，确属本职工作失误或失职，造成不良影响的，在当月总分中扣5分。

4.3在法定节假日和省、市重大活动期间，因管理不到位，群众反映强烈的，在当月总分中扣5分。

4.4 当月因服务质量原因投诉超过三起的，在当月总分中扣4分。
4.5 生活垃圾、装修垃圾没有进行日产日清随意堆放的，没有按照垃圾分类收集、处置相关政策及标准执行的，每发现一处在当月总分中扣3分。

4.6公共区域内出现小广告未及时清理，楼道内杂物堆放、环境卫生不符合标准的，每发现一处当月总分中扣0.5分。

4.7连续两个月在90分（含90分）以下的或半年平均考核在80分以下的，招标人有权随时终止合同，造成的影响和损失由中标人承担，履约保证金不予退还。

5.《考核评分细则》

	物业公司考核评分细则

	序号
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
	考核细则
	分值
	评分标准
	得分
	备注

	1
	基本要求24
	服务与被服务双方签订规范的物业服务合同，双方权利义务关系明确。
	1
	合格1分，每违规一例扣1分
	
	

	
	
	项目经理具有专科及以上学历，各部门经理具有大专及以上学历，须有全国物业经理上岗证；管理人员、专业操作人员按照国家有关规定取得物业管理资格证书或者岗位证书；当人员更换时需提前告知报备。
	5
	合格5分，每违规一例扣1分
	
	

	
	
	有完善的物业管理方案，质量管理、财务管理、档案管理等制度健全。管理服务人员统一着装、佩戴标志，行为规范，服务主动、热情。
	6
	合格6分，每违规一例扣1分
	
	

	
	
	公示24小时服务电话。急修30分钟内、其他报修按双方约定时间到达现场，有报修、维修和回访记录。
	5
	合格5分，每违规一例扣1分
	
	

	
	
	根据业主需求，提供物业服务合同之外的特约服务和代办服务 ，公式服务项目与收费价目。
	2
	合格2分，每违规一例扣1分
	
	

	
	
	按有关规定和合同约定公布物业服务费用或者物业服务资金的收支情况。
	2
	合格2分，每违规一例扣1分
	
	

	
	
	每年至少2次征询业主对物业服务的意见，基本满意率95%（含95%）以上。
	3
	合格3分，每违规一例扣1分
	
	

	2
	房屋管理18
	对房屋共用部位进行日常管理和维修养护，检修记录和保养记录齐全。每日巡查1次区房屋单元门、楼梯通道以及其他共用部位的门窗、玻璃等，做好巡查记录，并及时维修养护。
	6
	合格6分，每违规一例扣1分
	
	

	
	
	根据房屋实际使用年限，适时检查房屋共用部位的使用状况，需要维修，属于小修范围的，及时组织修复；属于大、中修范围的，及时编制维修计划和住房专项维修资金使用计划，向业主大会或者业主委员会提出报告与建议，根据业主大会的决定，组织维修。
	2
	合格2分，每违规一例扣1分
	
	

	
	
	按照住宅装饰装修管理有关规定和业主公约（业主临时公约）要求，建立完善的住宅装饰装修管理制度。装修前，依规定与业主（使用人）、装修管理企业签订协议，告知装修人有关装饰装修的禁止行为和注意事项。每日巡查1次装修施工现场，发现影响房屋外观、危及房屋结构安全及拆改共用管线等损害公共利益现象的，及时劝阻并报告业主委员会和有关主管部门。
	5
	合格5分，每违规一例扣1分
	
	

	
	
	对违反规划私搭乱建和擅自改变房屋用途的行为及时劝阻，并报告业主委员会和有关主管部门。
	3
	合格3分，每违规一例扣1分
	
	

	
	
	商业街主出入口设有区域平面示意图，各栋及单元（门）、户有明显标志。
	2
	合格2分，每违规一例扣1分
	
	

	3
	共用设备设施维修养护28
	共用设施设备进行日常管理和维修养护（依法应由专业部门负责的除外）。
	2
	合格2分，每违规一例扣1分
	
	

	
	
	建立共用设施设备档案（设备台帐），设施设备的运行、检查、维修、保养等记录齐全。
	1
	合格1分，每违规一例扣1分
	
	

	
	
	设施设备标志齐全、规范，责任人明确；操作维护人员严格执行设施设备操作规程及保养规范；设施设备运行正常。
	1
	合格1分，每违规一例扣1分
	
	

	
	
	对共用设施设备定期组织巡查，做好巡查记录，需要维修的，根据现场实际情况进行修复改造；无法现场维修的，及时上报部门。
	1
	合格1分，每违规一例扣1分
	
	

	
	
	设备房保持整洁、通风，无跑、冒、滴、漏和鼠害现象；载人电梯24小时正常运行。
	3
	合格3分，每违规一例扣1分
	
	

	
	
	消防设施设备完好，检查记录完整，可随时启用；消防通道畅通。小区主要道路及停车场交通标志齐全。路灯、楼道灯完好率不低于98%。
	5
	合格5分，每违规一例扣1分
	
	

	
	
	对消防、电梯、监控、广播有第三方专业维保。
	12
	合格12分，每违规一例扣4分
	
	

	
	
	容易危及人身安全的设施设备有明显警示标志和防范措施，对可能发生的各种突发设备故障有应急方案。各种突发设备故障有应急方案。
	3
	合格3分，每违规一例扣1分
	
	

	4
	协助维护公共秩序15
	主出入口24小时值勤，其中16小时站岗。区内按规定线路巡逻，每1小时巡查1次，配有安全监控设施的，实施24小时监控。对进出区内的机动车辆进行管理，引导车辆有序通行、停放。
	10
	合格10分，每违规一例扣2分
	
	

	
	
	对火灾、治安、公共卫生等突发事件有应急预案，事发时及时报告业主委员会和有关部门，并协助采取相应措施。
	5
	合格4分，每违规一例扣1分
	
	

	5
	保洁服务15
	每栋、每层设置垃圾桶，生活垃圾每天清运2次。根据区内实际情况进行消毒和灭虫除害。
	3
	合格3分，每违规一例扣1分
	
	

	
	
	道路、广场、停车场、绿地等每日清扫2次；电梯厅、楼道每日清扫2次，每 2 天拖洗 1 次；一层共用大厅每日拖洗 2 次：楼梯扶手每日擦洗 1 次，共用部位玻璃每周清洁 1 次；路灯、楼道灯每半月清洁 1 次。及时清除道路积水、积雪。
	6
	合格6分，每违规一例扣1分
	
	

	
	
	区内公共雨、污水管道每年疏通1次；雨、污水井每季度检查1次，并视检查情况及时清掏；化粪池每月检查1次，每年清掏2次，发现异常及时清掏。
	2
	合格2分，每违规一例扣1分
	
	

	
	
	空置房每天巡视1次，每半月清洁1次，发现问题及时处理处置，保持整洁完好。
	4
	合格4分，每违规一例扣1分
	
	

	
	
	                            检查人：
	
	      检查时间：
	
	


第五章  附  件

一、投标文件格式

格式1  投标承诺书

致合肥周谷堆置业有限公司：

      根据贵司           号招标文件要求，我司签字代表（姓名、职务）已被正式授权代表投标人（投标人名称）提交下述文件：
    ⑴开标一览表
⑵分项报价表
⑶投标事项承诺
⑷投标资格证明文件
⑸……

    同时，签字代表宣布承诺如下：

⑴投标人已详细阅读全部招标文件（含修改文件），并理解其实质性内容，同意承担其规定的全部义务和相关责任。

⑵投标人严格按照招标文件的规定报价，如被确定为中标单位后，将全面执行合同。

⑶投标人在交付保证金后，如出现串标、毁标、中标后不签订合同等违规行为，招标人有权没收该保证金。

⑷投标人近三年来没有骗取中标和严重违约及重大质量、安全问题。
⑸标人同意提供招标人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

特此承诺

                                        投标人（公章）：

                                        企业法人（签字）：

                                        授权代表（签字）：

                                        二〇二一年 月 日

格式2  开标一览表

	招标项目名称
	中国合肥农产品国际物流园商业街1-8、17、20号楼物业服务

	招标编号
	

	投标人全称
	

	一、技术承诺

	1
	服务内容
	是否响应

	2
	付款方式
	是否响应

	二、商务报价

	1
	商业街招标人办公用房、已租售报价
	小写：￥            元/㎡/月

	
	商业街未出售且未租赁报价
	商业街招标人办公用房、已租售报价×    %（优惠比例） ＝￥        元/㎡/月（优惠比例自行填报，不得高于50%）

	
	地下机动车停车位报价
	小写：￥            元/个/月

	2
	A. 商业街招标人办公用房、已租售总价（20个月）
	59655.34㎡×      元/㎡/月×20月＝       元

	
	B.商业街未出售且未租赁总价（20个月）
	38312.05㎡×      元/㎡/月×20月＝      元

	
	C.地下机动车停车位
总价（20个月）
	1157个×       元/个/月×20月＝       元

	3
	投标总报价 (A+B+C)
	大写：人民币                  元
小写：￥                      元

	备 注
	1.分项报价明细投标人自行附表。

2.包括人员工资、管理费、施工费、服装费、办公费、交通费、通讯费、培训费、税金（6%）、利润、劳动保险费、合同工期内的风险费用、设施设备维修更换维护费、清洁费、绿化费、工具费等为完成本次招投标项目所发生的一切费用。中标人自行解决员工养老、失业、医疗、工伤、生育、纳税等保险及劳保、工资、福利、食宿、员工上下班交通及投标人为完成服务所发生的一切费用等有关问题。


投标人（签章）：                                授权代表（签字）：

联系方式：                                      二〇二一年 月 日

注：1.招标人不建议投标人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠须直接计算并体现在投标总报价中；

表中报价大小写不一致时，以大写为准。
                            二、投标资格证明文件

投标人除提供“投标人要求”中所列文件外，须相应提供以下资料：

1、投标人简介、通讯方式
2、与标的物有关的情况

3、开户银行名称及地址

4、投标人认为需要说明的其它情况
三、物业管理方案

（格式自定）

四、投标保证金退还申请书
合肥周谷堆置业有限公司：

我公司于2021年  月  日参加项目招投标，交纳保证金

元。如我公司未中标，请将该项目投标保证金退至以下帐号；如我公司中标，投标保证金退还事宜按投标邀请约定执行。

请予办理。

户    名：

开户银行：

帐    号：

联系电话：

	此处提供转账单复印件


注：投标人需在开标前将申请书交给招标人，申请书不用密封在标书内。

 投标人：

2021 年   月    日 
第六章 合同
 合肥周谷堆置业有限公司 
中国合肥农产品国际物流园商业街1-8、17、20号楼物业服务
招标人（甲方）：                
服务人（乙方）：                

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国物权法》、《物业管理条例》等有关法律、法规的规定，在自愿、平等、协商一致的基础上，甲方以公开招标的方式选聘乙方对中国合肥农产品国际物流园商业街1-8、17、20号楼提供前期物业服务事宜, 订立本合同。

第一章 物业基本情况

第一条 物业服务范围：

本项目位于合肥市瑶海区大兴镇，总建筑面积150398.47㎡，其中：地上建筑面积100401.98㎡（含公用面积2434.59㎡，公用面积不计物业服务费），可计物业服务费商业街建筑面积97967.39㎡；地下建筑面积49996.49㎡。地上机动车停车位261个，地下机动车停车位1157个。
第二章  服务质量和内容

第二条 物业服务内容及标准：
（一）物业管理服务内容
1、物业管理区域内房屋建筑本体、公共部分的维护、管理；
2、物业管理区域内公共配套设施、设备维护、运行管理；

3、物业管理区域内公共场所、道路、房屋建筑公共部分清洁卫生、定期消杀、装修及生活垃圾收集清运；
4、物业管理区域内公共绿化、园林小品的养护和管理；
5、物业管理区域的日常安全巡查服务（包括但不仅限于食品安全、消防安全、设施设备

安全等）；
6、物业管理区域内业主、使用人装饰装修物业管理服务；
7、物业管理区域内商业物业的专项维护管理及楼宇自动化设备系统的运行、维护管理；

8、供水、供电、供气、电信等专业单位在物业管理区域内对相关管线、设施维修养护时，进行必要的协调和管理；
9、物业管理区域交易秩序、交通、车辆行驶和停泊管理；
10、物业及物业档案资料收集、管理及有关物业服务费用的帐务管理；
11、物业管理区域内客户服务及社区活动；
12、物业管理区域内突发事件的应急处理；
13、法律政策和物业服务合同中规定的其他事项。 

（二）物业管理服务标准

1 、基本要求
1） 服务与被服务双方签订规范的物业服务合同，双方权利义务关系明确。

2） 承接项目时，需对商业街、地下车库共用设施设备进行认真查验，验收手续齐全。

3） 管理人员、专业操作人员按照国家有关规定取得物业管理职业资格证书或者岗位证书。

4） 有完善的物业管理方案， 质量管理、财务管理、档案管理等制度健全。

5） 管理服务人员统一着装、佩戴标志，行为规范，服务主动、热情。

6） 建立24小时值班制度，设立服务电话，接受业主和使用人对物业管理服务报修、求助、问询、质疑、投诉等各类信息的收集和反馈，并及时处理，有回访制度和记录。

7）设有服务接待中心，公示 24 小时服务电话。急修30分钟内、其它报修按双方约定时间到达现场，有完整的报修、维修和回访记录。

8） 根据业主需求，提供物业服务合同之外的特约服务和代办服务的，公示服务项目与收费价目。

9） 按有关规定和合同约定公布物业服务费用或者物业服务资金的收支情况。

10）按照政府主管部门规定和合同约定，规范使用专项维修资金。

11） 半年一次向住户发放物业管理服务工作征求意见单，对合理的建议及时整改， 客户满意率达95%以上。

    （12）建立并落实便民维修服务承诺制度，零修急修及时率 100%，返修率不高于1%， 并有回访记录。
2 、房屋管理
1） 对房屋共用部位进行日常管理和维修养护，检修记录和保养记录齐全。

2） 根据房屋实际使用年限，定期检查房屋共用部位的使用状况，需要维修，属于小修范围的，及时组织修复；属于大、中修范围的，及时编制维修计划和专项维修资金使用计划，按照相关规定组织实施维修并在维修过程中积极做好配合工作。

    （3）按照装饰装修管理有关规定要求，建立完善的装饰装修管理制度。装修前，依规定与业主（使用人）、装修管理企业签订协议，告知装修人有关装饰装修的禁止行为和注意事项 ,并经常巡查装修施工现场，发现影响房屋外观、危及房屋结构安全及拆改共用管线等损害公共利益现象的，及时劝阻并报告业主委员会和有关主管部门。
    （4）对违反规划私搭乱建、擅自改变房屋用途的行为及时劝阻，并报告业主委员会和有关主管部门。

    （5） 出入口设有区域平面示意图，主要路口设有路标。各层、户和公共配套设施、场地有明显标志。
3 、公共设施设备维修养护
公共部位：
1） 房屋结构：每年二次以上对房屋结构进行检查，涉及使用安全的部位每季度检查一次，并有记录，发现损坏及时安排专项修理并告知相关业主、使用人。

2）门窗：每天巡视楼内公共部位门窗，保持玻璃、门窗配件完好，门窗开闭灵活并无异常声响。

3） 楼内公共部分墙面、顶面、地面：墙面、顶面粉刷层无剥落，面砖、地砖平整不起壳、无缺损。

4）管道、排水沟、屋顶：每月一次对屋面泄水沟、楼内外排水管道进行清扫、 疏通、保障排水畅通（6 月至 9 月每半月检查一次），每半年检查一次屋顶，发现防水层有气臌、碎裂，隔热板有断裂、缺损的，应及时修理。

5） 围墙：每周一次巡查围墙 ，发现损坏立即修复，铁栅栏围墙表面无锈蚀、 保持围墙完好。

6） 道路、场地等：每天一次巡查道路、路面、侧石、井盖等 ，发现损坏及时修复， 保持路面平整、无破损、无积水，侧石平直无缺损。

    7） 安全标志：对危险部位设置安全防范警示标志。并在主要通道设置安全疏 散指示和事故照明设施，半月检查一次，保证标识清晰完整，设施运行正常。

供水系统：

1）对供水设备每月检查一次 ，每季度一次对管道等进行除锈、油漆，保证供水正常。

2）每年定期二次清洗、消毒水箱和蓄水池，供水水质符合国家生活用水标准，并有卫生监督部门对供水的水质检验报告。

3）高层房屋每年二次对减压阀进行测压并做好记录。

4）水箱、蓄水池盖板保持完好并加锁，溢流管口必须安装金属防护网并保持完好， 每年秋、冬季对暴露水管进行防冻保养。

     排水系统：
1） 每天检查污水泵、提升泵、排出泵，每季度一次润滑加油。

2） 每年二次对污水处理系统全面维护保养。

3） 控制柜电气性能良好，运行正常。

4） 污水处理系统正常运行， 周边基本无异味和明显噪声，过滤格栅无堵塞。 

     公共照明：
1） 公共照明：及时修复损坏灯座、灯泡、开关等，保持灯具完好，楼道灯，路灯亮

灯在 98%以上。

（2）景观灯、节日彩灯、入户大堂吊灯等保持灯具完好，亮灯率 98%以上。 

公共电气柜： 每日一次巡查室内外公共电气柜，每月一次保养室内外公共电气柜，半年一次电气安全检查，保证电气设备运行安全正常。

商业街配电房日常维保及检测工作由乙方负责并配备第三方专业维保单位，其费用由乙方承担。

     消防系统、消防设施设备：
1） 消防泵每月启动一次并做记录，保证其运行正常。

2） 消防栓每月巡查一次并做记录，消防栓箱内各种配件完好。

3） 每天检查火警功能、报警功能是否正常并做记录。

    （4） 每年试验一次探测器，并对全部控制装置进行一次试验并做记录，火灾探测器投入运行二年后，应每隔三年全部清洗一次，不合格的应当调换并做好调换记录。

5） 每半年检查一次消防水带，阀杆处加注润滑油并作一次放水检查并做记录。

6） 每半月检查一次灭火器，临近失效立即更新或充压并做检查记录和更新或充压台

账。 

（7）消防系统、消防设施设备应配备第三方专业维保单位，其费用由乙方承担。
电梯系统：

质保期内，乙方需协助施工单位搞好日常维保工作。质保期满后，日常维保及年检工作由乙方负责并配备第三方专业维保单位，其费用由乙方承担。

避雷系统避雷设施： 

每年二次检查避雷装置，10 层以上楼宇每年应检测一次，保证其性能符合国家标准。
弱电系统： 

（1）监控、广播系统：不定期进行调试保养，保证各项监控设备 24 小时正常运行。监控系统能清楚显示出入人员的面部特征和车辆的车牌号，录像功能正常。广播系统正常运行。

2）监控、广播系统应配备第三方专业维保单位，其费用由乙方承担。 

业主报修：

1）乙方提供物业管理系统（小程序、APP等），快速处理业主报修，工程维修人员接到指令后30分钟内到达现场，业主在《报修处理单》上签认到场时间。

2）维修人员到达现场后 15 分钟内开始施工 ，维修结束前不得擅自撤离现场，经业主书面同意并与业主约定下次维修时间后，维修人员方可提前撤离。
4 、协助维护公共秩序
1） 主次出入口 24 小时站岗值勤。（其中主出入口，每班2人）

2） 区域内按规定线路巡逻，每1小时巡查1次；配有安全监控设施的，实施24

小时监控。

3） 对进出商业街的机动车辆进行登记，实施出入管理，引导车辆有序通行、停放。

4） 对火灾、治安、公共卫生等突发事件有应急预案，事发时及时报告业主方及有
关部门，并协助采取相应措施。
5 、保洁服务
1） 按层设置垃圾桶 ，每日清运 2 次。垃圾袋装化，保持垃圾桶清洁、无异味。

2） 合理设置果皮箱或垃圾桶 ，每日清运 2 次。

（3）商业街道路、广场、停车场、绿地等每日清扫 2 次；电梯厅、楼道每日清扫2 次，

每 2 天拖洗 1 次；一层共用大厅每日拖洗 2 次。楼梯扶手每日擦洗 1 次，共用部位玻璃每周清洁 1 次；路灯、楼道灯每半月清洁 1 次。及时清除道路积水、积雪。

4） 化粪池每月检查 1 次，每半年清掏 1 次，发现异常及时清掏。

（5） 根据商业街实际情况进行消毒和灭虫除害。

（6） 空置房每天巡视1次，每半月清洁1次，发现问题及时处理处置，保持整洁完好。

严格按照《合肥市生活垃圾分类管理条例》、《合肥市生活垃圾分类管理实施细则》等关于垃圾分类收集、处置的政策要求执行相关工作。
6 、绿化养护管理
1） 专业人员实施绿化养护管理。

2） 草坪生长良好，及时修剪 ，无杂草、杂物。

（3）花卉、绿篱、树木应根据其品种和生长情况，及时修剪整形，保持观赏效果。
4） 定期组织浇灌、施肥和松土，做好防涝、防冻。

5） 定期喷洒药物，预防病虫害。
其他要求

（1）乙方应遵守物业法规，承担物业服务及物业安全责任，达到物业工作质量标准。
（2）乙方应严格按照物业协议，按规定人数上岗，执行物业岗位职责、服务质量标准，承担物业管理服务、安全运行责任，达到全职全责。
（3）物业员工必须经培训合格后上岗，胜任本职、本岗工作。凡达不到工作要求的员工，物业公司应及时调换。
（4）特殊岗位（消控室、监控室、变配电室）须经专业培训，持证上岗，达到对设备能够检修、检测、检验能力，并且做到工作岗位记录、资料齐全。
（5）物业员工文明上岗，统一着装，标志明显，自觉遵守本物业相关规章制度。

（6）遇雨雪天气，及时组织人员清理商业街区域道路、门前保证畅通无阻。

（7）乙方应做好商业街仓铺文明经营管理工作，对乱伸舌头、私搭乱接、无序摆放等

现象及时进行整治清理。

（8）乙方应做好商业街仓铺的食品安全管理工作，并按照甲方要求定期组织开展食

品安全检查且做好检查记录。

（9）乙方应无条件配合甲方布置的临时性、阶段性任务，包括但不仅限于迎检、突

击整治、重大活动、应急保障等工作。

（10）乙方须按照属地主管部门及甲方疫情防控工作相关部署要求，配合做好疫情防控相关举措，如人员防护及物资配备，保洁器具及公共场所的消杀消毒等。
（11）若业主与乙方发生纠纷，依据相关政策规定处理，乙方应尽量避免矛盾激化，产生不良影响。若纠纷的责任在于乙方或由于乙方处置不当激化矛盾，每发生一次，甲方将视具体情况给予乙方1000-5000元处罚。若因乙方处理不善，导致业主向上级主管部门上访投诉、被媒体曝光及其它产生严重社会影响的情况，甲方将加大处罚力度，有权提请有关部门将乙方记入不良信用记录，同时乙方必须赔偿由此带来的一切经济损失，并通过媒体渠道消除社会不良影响。

（12）对物业服务工作，实行专业对口监管和业务工作指导、每月对物业服务工作进行质量考核，并及时协调工作中出现的问题。

本合同物业管理服务质量和内容未尽之处，详见《合肥市住宅小区物业服务规范及等级指导性标准（甲级）》。

第三章  服务费用

第三条 物业管理服务费用标准及收交办法：
1.商业街已租售及甲方办公用房物业服务费为：

①已出售房屋的产权证面积×     元/㎡/月，由乙方向购房人收取；

②已租赁房屋的建筑面积×      元/㎡/月，由乙方向承租人收取。

③甲方办公用房的建筑面积×      元/㎡/月，由甲方每季度末最后一周向乙方支付。

2.商业街未出售且未租赁房屋物业服务费为：

纳入物业服务范围的已竣工但尚未出售且未租赁房屋的建筑面积×     元/㎡/月，由甲方每季度末最后一周向乙方支付。

3.物业服务费用主要用于以下开支：

（1）管理服务人员的工资、社会保险和按规定提取的福利费等；

（2）物业共用部位、共用设施设备的日常运行、维护维保费用；

（3）物业管理区域清洁卫生费用；

（4）物业管理区域绿化养护费用；

（5）物业管理区域秩序维护费用；

（6）办公费用；

（7）物业服务企业固定资产折旧；

（8）物业共用部位、共用设施设备及公众责任保险费用；

（9）法定税费；

（10）物业服务企业的利润。

乙方按照上述标准收取物业服务费用，该费用包含增值税，增值税税率为 6 % ,并按本合同约定的服务内容和质量标准提供服务。

4.业主应于甲方正式通知业主入住之日起交纳物业服务费用，付款前乙方应提供等额且合法有效的增值税专用发票，发票开具时间与所属年度应一致，不得跨年。业主与物业使用人约定由物业使用人交纳物业服务费用的，从其约定，业主与物业使用人之间的交费约定，业主应及时书面告知乙方，业主对物业使用人的交费义务负连带支付责任。

5.停车位物业服务费：

（1）地上停车位及地下公共区域，乙方提供相关物业服务，但甲方无需支付乙方物业服务费。

（2）地下停车位，甲方可出售但未出售的部分，甲方按    元/个/月车位标准向乙方支付物业费。甲方员工停放车辆按车位物业费的60%收取，甲乙双方公务用车无需支付车位物业费。产权已出售的部分，乙方自行向购买人收取物业服务费。

6.停车场收费：

（1）现有地上停车位      个，由甲方在入口处设置收费二维码等向停车人收取停车费，具体收费标准等以甲方书面通知为准，乙方应指引、协助停车人向甲方支付停车费。如遇停车人无法以扫码方式支付需以现金方式支付的，乙方应代甲方收取，并于当日17时前交至甲方财务部门。甲方于每季度末最后一周内向乙方支付已收取的停车费的50%。甲乙双方公务用车无需支付停车费。

（2）现有地下停车位        个，甲方委托乙方向停车人代收停车费、开具发票，具体收费标准、收款银行账户信息、收费二维码等以甲方书面通知为准。乙方应指引、协助停车人向甲方支付停车费，如遇停车人无法以扫码、银行转账方式支付需以现金方式支付的，乙方应代甲方收取，并于当日17时前交至甲方财务部门。甲乙双方公务用车无需支付停车费。
7.所有停车费均应付至甲方账户，乙方代收的现金应按合同约定及时交至甲方财务部门，未经甲方同意未按合同约定及时交至甲方财务部门视为乙方自行截留费用。未经甲方书面同意乙方不得自行收取或截留任何停车费用，否则视为违约，乙方应按收取或截留费用的两倍向甲方支付违约金，违约金最低不得少于 500.00 元。如乙方超过两次未经甲方书面同意自行收取或截留任何停车费用，甲方有权解除合同，乙方应按收取或截留费用的两倍向甲方支付违约金，违约金最低不得少于 500.00  元。
第四章  物业的承接验收

第四条 乙方承接物业时，乙方应与前期物业服务单位对以下物业共用部位、共用设施设备进行查验，查验合格后办理移交手续：

1、房屋主体承重结构部位(包括基础、内外承重墙体、柱、梁、楼板、屋顶等)、户外墙面、门厅、楼梯间、走廊通道等共用部位；

2、物业管理区域内建设费用已分摊进入房屋销售价格的共用上下水管道、落水管、水箱、加压水泵、电梯、天线、照明、消防、监控、广播、绿地、道路、路灯、渠、池、湖、井、露天广场、非经营性车场车库、公益性文体器械与场所及其使用的房屋等共用设施设备；

3、物业管理用房及标识系统。

第五条 乙方承接物业时，乙方应与前期物业服务单位做好下列资料移交工作：

1、竣工总平面图，单体建筑、结构、设备竣工图，配套设施、地下管网工程竣工图等竣工验收资料；

2、设施设备的安装、使用和维护保养等技术资料；

3、物业质量保修文件和物业使用说明文件；

4、物业管理需要的其他资料。

第五章  权利和义务
第六条 甲方的权利和义务：

1.甲方有权依据《招标文件》规定的考核办法对乙方的工作进行全方位的指导、监督和检查，必要时依据相关规定，对乙方予以相应的处罚，并有权解除合同。

2.甲方须按有关规定的标准为乙方提供必要的物业管理办公用房及工具材料用房等基本条件。

3.甲方有权实时按照属地主管部门疫情防控文件要求，指导督促乙方做好疫情防控相关工作。
4.甲方需支持和配合乙方开展项目接管验收工作。

5.甲方需支持和配合乙方与购房人签定《物业服务合同》等相关事宜。

6.于每季度末最后一周，向乙方支付甲方办公用房及商业街未售出部分的物业服务费及停车场（地下停车位）物业服务费。

第七条 乙方的权利与义务：

1.乙方有权要求甲方提供本项目有关资料并妥善保管，有权要求甲方依法支持乙方开展相关物业管理、服务、收费等工作。

2.乙方必须按本项目物业服务的范围、内容和标准，不折不扣地完成各项服务与管理工作。

3.乙方必须无条件服从甲方的相关指导、检查和监督工作。

4.乙方必须认真配合甲方开展物业销售现场的相关服务和宣传工作。

5.乙方必须无条件配合甲方开展创建迎检、社会治安综合治理等社会事务工作。

6.乙方须按照属地主管部门及甲方疫情防控工作相关部署要求，配合做好疫情防控相关举措，如人员防护及物资配备，保洁器具及公共场所的消杀消毒。
7.乙方必须无条件配合和参与甲方的相关应急工作。

8.乙方必须依据其《投标文件》及相关法律、法规提供其他相关服务。
第六章  违约责任

第八条 违约责任：

1.若甲方不能履行本合同第六条规定的相关义务而造成乙方不能履约，或造成相关损失的由甲方负责。其中若逾期向乙方支付相关物业服务费，则按每日万分之二的标准向乙方支付违约金。

2.若乙方不履行或不完全履行招标文件要求、投标文件承诺或本合同规定的相关义务，甲方有权解除协议，有权依据招标文件、投标文件及本协议规定对乙方予以批评处罚，履约保证金不予退还，给甲方造成损失或不良社会影响的，乙方还应当承担赔偿责任。
3.如乙方违反物业管理服务标准，或人员配备、工资水平低于招标文件及同类型标准要求，或配备人员不按要求缴纳社保，甲方有权终止协议，履约保证金不予退还，并要求乙方赔偿相应损失。

4.乙方服务不达标、业主投诉较多，连续两个月在90分（含90分）以下的或半年平均考核在80分以下的，甲方有权终止协议，履约保证金不予退还，并要求乙方赔偿相应损失。

5. 本物业入住时间如有更改，甲方应至少提前30天书面通知乙方。如因乙方原因致使本物业不能按时入住而给甲方造成经济损失的，乙方须给予甲方赔偿。

6.乙方未做好公共区域的安全防范和秩序维护，造成业主、物业使用人人身、财产损害的，乙方应当依法承担相应的法律责任。
7.依据本项目《招标文件》及乙方的《投标文件》，甲、乙双方需要承担的其他相关违约责任。

第七章 其他事项

第十一条 合同期限：

1.本合同截止日期为2023年1月31日，经甲乙双方签署之日起生效。

2.本合同终止时，乙方应将物业服务用房、物业服务相关资料等属于全体业主所有的财物及时完整地移交给业主委员会；业主委员会尚未选举产生的，移交给甲方或 属地街道、社区 代管；并按照《物业承接查验办法》、《安徽省物业管理条例》等相关规定办理移交和项目退出手续。
第十二条 其他事项：

1.本合同一式陆份，甲乙方各执叁份，具有同等法律效力。

2.本合同依据“ 中国合肥农产品国际物流园商业街1-8、17、20号楼物业服务”（项目编号：    ）招标项目而定，所涉该项目的招标文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：①招标文件、②乙方投标文件、③甲乙双方商定的其他文件。

3. 本合同未尽事宜，双方可另行协商、签订补充协议。

4. 本合同在履行中如发生争议，由双方协商解决，协商不成，双方可选择向甲方住所地人民法院提起诉讼。

甲方（盖章）：　　　　　　　　　　　　　　　　乙方（盖章）：

　　法定代表人：　　　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人：

　　代理人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代理人：

　　单位地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位地址：

　　电话：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　电话：

　　传真：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　传真：

　　邮码：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　邮码：

　　开户银行：　　　　　　　　　　　　　　　　　　开户银行：

　　户名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　户名：

　　帐号：　　                                    帐号：                                  

年     月     日                            年      月    

附件1：考核办法

1.考核形式

1.1每日巡查。由招标人组织考核领导小组，安排专人（不少于 2 人）负责，并做好巡查记录。

    1.2全面检查。由考核领导小组组织实施，每周一次，对照《评分细则》，现场评分、 亮分，并由中标单位对检查结果认可签字。
1.3暗查。由考核领导小组成员组成，每月一次。
1.4班子集体检查。招标人根据工作需要，可组织班子成员进行检查，一般

两个月一次。

1.5若中标单位拒不签字，按照考核检查照片和现场考核人员两人签字为准，作为考核依据。
上述考核的结果，均计入当月总分。 

2.分值评定
考核分值为100分。每次考核按照《评分细则》规定进行扣分，作为对中标者兑现合同履

约保证金的依据。

3.考核措施

3.1每月考核得分在90分以上（含90分）为合格。

3.2受到国家、省、市、区、街道表彰的（凭证书或文件），随后每月在得

分中分别增加10分、8分、6分、4分、2分。

4.处罚

4.1按分值100分计算，每月考核得分在95分（含95分）以下，每扣1分扣除乙方当月物业服务费1000元。

4.2被省、市、区媒体曝光，确属本职工作失误或失职，造成不良影响的，在当月总分中扣5分。

4.3在法定节假日和省、市重大活动期间，因管理不到位，群众反映强烈的，在当月总分中扣5分。

4.4 当月因服务质量原因投诉超过三起的，在当月总分中扣4分。

4.5 生活垃圾、装修垃圾没有进行日产日清随意堆放的，没有按照垃圾分类收集、处置相关政策及标准执行的，每发现一处在当月总分中扣3分。

4.6公共区域内出现小广告未及时清理，楼道内杂物堆放、环境卫生不符合标准的，每发现一处当月总分中扣0.5分。

4.7连续两个月在90分（含90分）以下的或半年平均考核在80分以下的，招标人有权随时终止合同，造成的影响和损失由中标人承担，履约保证金不予退还。

5.《考核评分细则》

	物业公司考核评分细则

	序号
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
	考核细则
	分值
	评分标准
	得分
	备注

	1
	基本要求24
	服务与被服务双方签订规范的物业服务合同，双方权利义务关系明确。
	1
	合格1分，每违规一例扣1分
	
	

	
	
	项目经理具有专科及以上学历，各部门经理具有大专及以上学历，须有全国物业经理上岗证；管理人员、专业操作人员按照国家有关规定取得物业管理资格证书或者岗位证书；当人员更换时需提前告知报备。
	5
	合格5分，每违规一例扣1分
	
	

	
	
	有完善的物业管理方案，质量管理、财务管理、档案管理等制度健全。管理服务人员统一着装、佩戴标志，行为规范，服务主动、热情。
	6
	合格6分，每违规一例扣1分
	
	

	
	
	公示24小时服务电话。急修30分钟内、其他报修按双方约定时间到达现场，有报修、维修和回访记录。
	5
	合格5分，每违规一例扣1分
	
	

	
	
	根据业主需求，提供物业服务合同之外的特约服务和代办服务 ，公式服务项目与收费价目。
	2
	合格2分，每违规一例扣1分
	
	

	
	
	按有关规定和合同约定公布物业服务费用或者物业服务资金的收支情况。
	2
	合格2分，每违规一例扣1分
	
	

	
	
	每年至少2次征询业主对物业服务的意见，基本满意率95%（含95%）以上。
	3
	合格3分，每违规一例扣1分
	
	

	2
	房屋管理18
	对房屋共用部位进行日常管理和维修养护，检修记录和保养记录齐全。每日巡查1次区房屋单元门、楼梯通道以及其他共用部位的门窗、玻璃等，做好巡查记录，并及时维修养护。
	6
	合格6分，每违规一例扣1分
	
	

	
	
	根据房屋实际使用年限，适时检查房屋共用部位的使用状况，需要维修，属于小修范围的，及时组织修复；属于大、中修范围的，及时编制维修计划和住房专项维修资金使用计划，向业主大会或者业主委员会提出报告与建议，根据业主大会的决定，组织维修。
	2
	合格2分，每违规一例扣1分
	
	

	
	
	按照住宅装饰装修管理有关规定和业主公约（业主临时公约）要求，建立完善的住宅装饰装修管理制度。装修前，依规定与业主（使用人）、装修管理企业签订协议，告知装修人有关装饰装修的禁止行为和注意事项。每日巡查1次装修施工现场，发现影响房屋外观、危及房屋结构安全及拆改共用管线等损害公共利益现象的，及时劝阻并报告业主委员会和有关主管部门。
	5
	合格5分，每违规一例扣1分
	
	

	
	
	对违反规划私搭乱建和擅自改变房屋用途的行为及时劝阻，并报告业主委员会和有关主管部门。
	3
	合格3分，每违规一例扣1分
	
	

	
	
	商业街主出入口设有区域平面示意图，各栋及单元（门）、户有明显标志。
	2
	合格2分，每违规一例扣1分
	
	

	3
	共用设备设施维修养护28
	共用设施设备进行日常管理和维修养护（依法应由专业部门负责的除外）。
	2
	合格2分，每违规一例扣1分
	
	

	
	
	建立共用设施设备档案（设备台帐），设施设备的运行、检查、维修、保养等记录齐全。
	1
	合格1分，每违规一例扣1分
	
	

	
	
	设施设备标志齐全、规范，责任人明确；操作维护人员严格执行设施设备操作规程及保养规范；设施设备运行正常。
	1
	合格1分，每违规一例扣1分
	
	

	
	
	对共用设施设备定期组织巡查，做好巡查记录，需要维修的，根据现场实际情况进行修复改造；无法现场维修的，及时上报部门。
	1
	合格1分，每违规一例扣1分
	
	

	
	
	设备房保持整洁、通风，无跑、冒、滴、漏和鼠害现象；载人电梯24小时正常运行。
	3
	合格3分，每违规一例扣1分
	
	

	
	
	消防设施设备完好，检查记录完整，可随时启用；消防通道畅通。小区主要道路及停车场交通标志齐全。路灯、楼道灯完好率不低于98%。
	5
	合格5分，每违规一例扣1分
	
	

	
	
	对消防、电梯、监控、广播有第三方专业维保。
	12
	合格12分，每违规一例扣4分
	
	

	
	
	容易危及人身安全的设施设备有明显警示标志和防范措施，对可能发生的各种突发设备故障有应急方案。各种突发设备故障有应急方案。
	3
	合格3分，每违规一例扣1分
	
	

	4
	协助维护公共秩序15
	主出入口24小时值勤，其中16小时站岗。区内按规定线路巡逻，每1小时巡查1次，配有安全监控设施的，实施24小时监控。对进出区内的机动车辆进行管理，引导车辆有序通行、停放。
	10
	合格10分，每违规一例扣2分
	
	

	
	
	对火灾、治安、公共卫生等突发事件有应急预案，事发时及时报告业主委员会和有关部门，并协助采取相应措施。
	5
	合格4分，每违规一例扣1分
	
	

	5
	保洁服务15
	每栋、每层设置垃圾桶，生活垃圾每天清运2次。根据区内实际情况进行消毒和灭虫除害。
	3
	合格3分，每违规一例扣1分
	
	

	
	
	道路、广场、停车场、绿地等每日清扫2次；电梯厅、楼道每日清扫2次，每 2 天拖洗 1 次；一层共用大厅每日拖洗 2 次：楼梯扶手每日擦洗 1 次，共用部位玻璃每周清洁 1 次；路灯、楼道灯每半月清洁 1 次。及时清除道路积水、积雪。
	6
	合格6分，每违规一例扣1分
	
	

	
	
	区内公共雨、污水管道每年疏通1次；雨、污水井每季度检查1次，并视检查情况及时清掏；化粪池每月检查1次，每年清掏2次，发现异常及时清掏。
	2
	合格2分，每违规一例扣1分
	
	

	
	
	空置房每天巡视1次，每半月清洁1次，发现问题及时处理处置，保持整洁完好。
	4
	合格4分，每违规一例扣1分
	
	

	
	
	                            检查人：
	
	      检查时间：
	
	


PAGE  
- 20 -

